## Slide 1
课题组组会 · 阶段性汇报
基于 DreaMS 的
LC–MS/MS 代谢物注释
从谱图表示、候选排序到真实队列中的生物学验证
汇报重点：问题是什么｜怎样判断做对了｜目前做到了哪一步
m/z
DreaMS embedding
候选 1 > 候选 2 > 候选 3
2026.09.06
汇报人：________
清华大学
Notes: 开场先给听众一个明确预期：这不是一次算法模块清单，也不是把前三次汇报拼接起来。今天要回答三个连续的问题。第一，非靶向代谢组学到底给了我们什么数据；第二，代谢物注释为什么难、我们怎样改进；第三，这些改进能否落到真实生物学问题，并且保留合理的不确定性。
建议开场控制在四十秒以内，不要提前报很多指标。封面右侧只用一条谱图到候选排序的路径，帮助第一次接触课题的同学形成最初的任务图景。

## Slide 2
汇报路线
先建立共同语言，再讨论方法与结果
LC–MS/MS 代谢物注释课题组会汇报
02
1
看懂数据
LC–MS 如何产生
feature 与 MS/MS
2
定义问题
输入、输出与
评价标准是什么
3
理解改进
三类互补证据
分别解决什么
4
回到生物学
在 MTBLS13729 中
得到了什么结论
主线不是“做过哪些模型”，而是“证据如何一步步缩小结构不确定性”。
Notes: 这一页是听众导航。前半段会刻意放慢速度，因为很多同学第一次接触质谱数据。我们先把 feature、MS1、MS2 和谱库检索讲清楚，再进入模型。
后半段的组织原则不是时间顺序，而是证据层次：共享谱图表示、局部谱学证据、生化上下文。最后用真实队列说明，这些方法最终要服务于什么样的生物学结论。

## Slide 3
研究背景
非靶向代谢组学首先得到的是“信号”，不是代谢物名称
LC–MS/MS 代谢物注释课题组会汇报
03
01
生物样本
组织、血液或细胞
复杂分子混合物
02
LC 分离
按保留时间分离
仍可能共洗脱
03
MS1 扫描
检测 m/z–RT 峰
并量化峰面积
04
选择母离子
隔离一个 precursor
进入碰撞池
05
MS2 碎裂
获得碎片峰列
提供结构证据
代谢特征（feature）= precursor m/z + 保留时间 RT + 各样本峰面积；MS/MS 是与该 feature 关联的一组碎片证据。
Notes: 这一页建议结合实验流程讲，而不是从模型讲起。非靶向代谢组学不会直接输出一张代谢物名单。液相色谱先按保留时间分离样本中的分子，MS1 扫描得到大量 m/z–RT 峰；对其中一部分母离子再采集 MS2 碎片谱。
后面所有计算都建立在这两个对象上：feature 用于跨样本定量，MS/MS 用于身份推断。特别强调，feature 编号只是一个信号索引，不等于代谢物身份。

## Slide 4
问题定义
我们的任务：把一条待注释谱图转化为可追溯的候选身份
LC–MS/MS 代谢物注释课题组会汇报
04
输入：待注释证据
m/z
precursor m/z
保留时间 RT
加合物 / 电荷
MS/MS：[(fragment m/z, intensity), …]
仪器与碰撞条件（若可得）
计算任务
谱图表示
+
候选检索
+
证据排序
输出：带边界的结论
Top-k 候选身份
InChIKey / SMILES / 分子式 / 名称
排序分数与证据链
谱图相似、质量误差、局部碎片、上下文
身份层级与不确定性
精确结构 / 结构类别 / 未知
Notes: 这里把任务讲完整：输入不是 HMDB、GNPS 或 MoNA 这些数据库，而是一条真实实验中的待注释证据记录。数据库承担训练、候选生成、参考检索或评估角色。
输出也不是一个孤立的化合物名字。至少要包括候选排序、稳定结构标识符、支持证据和身份层级。遇到同分异构体无法区分时，输出结构类别比强行报一个精确名称更科学。

## Slide 5
科学难点
为什么一张 MS/MS 谱图通常不能唯一确定结构？
LC–MS/MS 代谢物注释课题组会汇报
05
1
同一分子，谱图会变
仪器、碰撞能、加合物和共洗脱干扰会改变碎片强度与缺失模式。
2
不同分子，谱图会很像
同分异构体和近邻结构往往共享大部分碎片，真正区分它们的峰很少。
3
参考谱库覆盖有限
真实队列中的大多数信号没有匹配的标准品谱图，且跨实验条件存在域偏移。
逆问题
m/z
不完整、受条件影响的观测
多个结构候选
核心科学问题：怎样从可变碎裂观测中恢复稳定、可迁移的分子结构信息？
Notes: 这页不要说成单纯的分类问题。MS/MS 注释本质上是一个欠定的逆问题：正向上，结构在特定条件下产生碎片；逆向上，我们从不完整且条件依赖的碎片反推结构。
三个困难分别对应后面的三类方法：谱图表征要处理同分子跨条件变化，局部证据要找近邻结构之间少数关键差异，生化上下文要在多个谱学相近候选之间提供额外约束。

## Slide 6
科学问题
本课题的目标与边界
LC–MS/MS 代谢物注释课题组会汇报
06
我们要做到
✓
学习对仪器与碰撞条件更稳健的谱图表示
✓
在限定候选集合中提高真实分子的排序
✓
把全局、局部与生化证据组织成可审计链条
✓
将注释结果回填到真实 feature 表并支持后续统计
当前不宣称
×
仅凭一张谱图无约束地生成唯一结构
×
把候选命中直接等同于标准品确认
×
把开发集提升当成独立外部验证
×
由静态丰度直接推出代谢通量或酶活性
目标是提高“可验证身份”的覆盖率和可靠性，而不是消除所有不确定性。
Notes: 这一页是整场汇报的口径边界。对课题组汇报时，明确说我们做的是候选检索与排序，而不是不受约束的从头结构生成。
同样重要的是生物学解释边界：一个 feature 丰度升高，只能说明静态丰度差异；不能直接推出通量、酶活性或某条通路被激活。后面讲 MTBLS13729 时会继续沿用这个边界。

## Slide 7
研究设计
总体框架：三类互补证据，最终服务于真实样本注释
LC–MS/MS 代谢物注释课题组会汇报
07
实验输入
m/z
待注释 MS/MS
+ precursor 信息
E4-A
共享谱图表示
让同一分子的谱图
在表示空间更稳定
改变共享 embedding
P2b
局部谱学证据
补回中性丢失与
关键局部峰信息
候选级后处理专家
BioAware
生化上下文
利用同一样本中的
反应邻域约束候选
候选级后处理专家
真实
队列
验证
三个模块的评价协议与作用位置不同，提升值不能相加，也不能互相替代。
Notes: 这页是方法部分的总图。三个模块不是一条必须顺序通过的流水线，也不是可以把百分点直接相加的三个插件。共享 embedding 改变所有谱图的表示；P2b 和 BioAware 是候选级专家，分别利用局部谱学证据和样本内生化上下文。
每个模块必须在与它匹配的查询集、候选集和评价协议下判断。后面报结果时，会始终把开发、封存和外部数据边界说清楚。

## Slide 8
基础模型
DreaMS：先用海量未注释谱图学习“谱图语言”
LC–MS/MS 代谢物注释课题组会汇报
08
一句话理解
把一条变长的碎片峰列
编码成固定长度向量
自监督任务迫使模型学习：
• 哪些峰经常共同出现
• precursor 与碎片的关系
• 相邻扫描之间的保留时间顺序
检索时：query embedding 与参考谱 embedding 计算余弦相似度，并在候选分子之间排序。
图源：DreaMS 论文自监督预训练示意图（原汇报素材）
Notes: 这一页对非计算听众只讲两件事。第一，DreaMS 不是直接背化合物名称，而是先从大规模未注释谱图中学习峰之间的统计规律。第二，它把每张谱图压缩成一个固定长度向量，之后通过向量相似度完成谱库检索。
不需要在正文解释 Transformer 的注意力公式。真正需要听众理解的是：embedding 是对整张谱图的全局摘要；它很强，但压缩过程可能丢失少量决定近邻结构差异的局部证据。
资料来源：
- DreaMS paper and repository implementation context

## Slide 9
评价协议
怎样判断“注释对了”？先冻结候选集合，再看真实分子排第几
LC–MS/MS 代谢物注释课题组会汇报
09
一个查询的判定
1. 真实分子身份已知
通常来自标准品谱或严格整理的参考谱。
2. 冻结候选集合
相同加合物、precursor 质量误差 ≤10 ppm；按分子聚合，避免同一分子多张谱重复计数。
3. 比较排序
真实分子排第 1 记为命中。
Recall@1
真实分子排第一的查询比例
MRR
同时奖励排在第 2、3 位的改善
near-core
专门测试极近结构与异构体
同一模型若换了 query、候选池或过滤规则，数值就不再可直接比较。
协议依据：OFFICIAL_DREAMS_CHECKPOINT_BASELINE_LEDGER_20260829.md
Notes: 这页必须讲清，因为后面所有数字都依赖评价协议。我们不是看模型给的最高分像不像，而是在已知真值的查询上，先按质量误差和加合物冻结候选集合，再看真实分子排第几。
Recall@1 最直观；MRR 能反映真实分子从较后位置向前移动；near-core 是压力测试，专门看高度相似的近邻结构。不同协议下的百分点不能拼接，这也是为什么后面三个模块会分开汇报。
资料来源：
- D:/DreaMS/docs/OFFICIAL_DREAMS_CHECKPOINT_BASELINE_LEDGER_20260829.md

## Slide 10
基线审计
官方 DreaMS 已经很强，但剩余错误高度集中在困难候选
LC–MS/MS 代谢物注释课题组会汇报
10
完整错误图谱
23,876
条冻结查询
Top-1 错误
1,805
条官方 DreaMS 错误
near 错误
1,446
占全部错误约 80%
严格 near-core
48.8%
官方 Recall@1
剩余错误的典型形态
A
同分异构体
全局谱图相似度很接近，少数诊断峰决定排序。
B
干扰与缺峰
共洗脱、峰缺失或异常强度改变 embedding。
C
候选证据冲突
全局相似度、局部碎片和生化背景可能给出不同答案。
来源：OFFICIAL_DREAMS_CHECKPOINT_BASELINE_LEDGER_20260829.md
Notes: 官方 DreaMS 在普通谱库检索上已经达到很高准确率，因此后续提升不会来自大面积翻转。完整错误图谱中有 1,805 条 Top-1 错误，其中 1,446 条属于近邻结构错误，占约八成。
这说明真正有价值的问题不是再做一个宽泛分类器，而是识别哪些局部证据导致近邻候选排序错误，并尽可能修正错误而不破坏原本正确的查询。严格 near-core 只有约 48.8%，也提醒我们近异构体仍是最硬的边界。
资料来源：
- D:/DreaMS/docs/OFFICIAL_DREAMS_CHECKPOINT_BASELINE_LEDGER_20260829.md

## Slide 11
机制分析
从“模型错了”进一步追问：究竟是哪部分谱峰在误导排序？
LC–MS/MS 代谢物注释课题组会汇报
11
原始 query
m/z
全局 embedding 将所有峰压缩为一个向量
定向反事实操作
m/z
只改变一组可解释峰，观察真实候选排名是否恢复
因果对照
定向操作
VS
匹配随机操作
只有超过匹配对照的改善，才归因于所选峰。
这一分析既用于解释错误，也用于构造更有信息量的微调样本。
Notes: 我们的关键转折是把错误分析从相关性推进到反事实。对一条错误 query，只改变一组可解释的谱峰，再看真实候选排名是否恢复；同时必须与同剂量的随机峰操作比较。
如果定向操作和随机操作一样有效，就不能说模型学到了某种化学机制。只有超过匹配对照的增量，才可以归因于这组峰。这里不展开已经放弃的具体训练分支，只保留它对当前研究设计最重要的启发：任何定向扰动都要有因果对照。

## Slide 12
方法一
模块一：用定向峰扰动训练更稳健的共享谱图表示
LC–MS/MS 代谢物注释课题组会汇报
12
1
定位
在官方错误中寻找
可能造成排序偏差的峰
2
构造
生成定向操作与
剂量匹配的随机对照
3
微调
保持 DreaMS 架构不变
仅调整共享编码器
4
检验
按分子式分折
多 seed 重复评估
设计目标：训练结束后，部署端只需输入干净谱图，不依赖候选标签或额外专家。
Notes: 共享 embedding 路线的目标很克制：保持 DreaMS 主体架构和推理接口不变，只用开发阶段得到的定向峰信息改善编码器。部署时仍然只输入干净谱图。
训练和评价按分子式分折，避免同一分子式家族同时进入训练和验证；每折运行多个随机种子，判断提升是否稳定。后面展示的是目前最可靠的多折结果，而不是单次最好值。

## Slide 13
结果一
共享 embedding 获得稳定但克制的提升
LC–MS/MS 代谢物注释课题组会汇报
13
Chart: E4-A：相对匹配官方 DreaMS 的平均提升（百分点）
| Recall@1 | MRR | near Recall@1
平均提升 | 0.6362 | 0.4246 | 0.53
稳定性
15 / 15
5 个 formula folds × 3 seeds 均为正向
净变化（累计）
559 / 104
修正 / 新增错误
定位：开发期 OOF 的共享权重结果；尚不是独立外部盲测。
来源：NOISE_REVIEW_BOARD_AND_NEXT_FINETUNING_DECISION_20260905.md
Notes: 目前最可靠的共享表示结果是 E4-A high-LR multifold。五个分子式折、每折三个随机种子，Recall@1 平均提升 0.6362 个百分点，MRR 提升 0.4246 个百分点，near Recall@1 提升 0.5300 个百分点；十五次运行方向全部为正。
这个数字不大，但有两个价值：它改变的是共享 embedding，而不是只对少量候选做后处理；并且多折多种子稳定。口径上仍应称为开发期 OOF 证据，不能包装成独立外部盲测。
资料来源：
- D:/DreaMS/docs/NOISE_REVIEW_BOARD_AND_NEXT_FINETUNING_DECISION_20260905.md

## Slide 14
机制边界
当前瓶颈：找到“有用的局部动作”不等于模型真正学会了
LC–MS/MS 代谢物注释课题组会汇报
14
已经证明
对部分错误谱图，定向改变少量峰可以显著恢复真实候选的排名。
说明误差信号具有局部、可解释的结构。
尚未解决
怎样把这些局部修正稳定迁移到共享 clean-spectrum embedding？
近期配对对照显示：简单的转移算子没有带来独立 Top-1 增量。
下一步科学问题：学习“哪些局部证据值得迁移”，而不是扩大已经无效的训练路线。
依据：NOISE_REVIEW_BOARD…；NOISE_FINAL_DYNAMIC_DIRECT_PHASE_A_RESULT_20260905.md
Notes: 这是最新结果带来的核心认识。我们已经能在单条谱图上找到有用的局部修正，但近期严格的配对对照显示，简单地把这些动作灌入共享编码器，并不能产生独立的 Top-1 增量。多数表面提升来自原有成熟模型或共同的继续训练。
因此已经放弃的动态直接训练路线不需要在组会上展开。只需说明：它完成了排除性验证，告诉我们瓶颈在“动作到共享表示的转移”，下一步应研究有效性路由和更直接的边界学习。
资料来源：
- D:/DreaMS/docs/NOISE_REVIEW_BOARD_AND_NEXT_FINETUNING_DECISION_20260905.md
- D:/DreaMS/docs/NOISE_FINAL_DYNAMIC_DIRECT_PHASE_A_RESULT_20260905.md

## Slide 15
方法二
模块二：P2b 补回 embedding 压缩后丢失的局部谱学证据
LC–MS/MS 代谢物注释课题组会汇报
15
全局证据
DreaMS cosine
整张谱图的整体相似性
稳健，但可能压缩细节
局部证据
中性丢失 + 关键峰
哪些碎片差值符合候选结构？
局部证据与全局相似是否冲突？
融合排序
候选级 rerank
只改变候选排序
不生成新的谱图 embedding
P2b 是“后置专家”，与共享 embedding 改进不是同一个结果层级。
Notes: P2b 的直觉是：embedding 对整张谱图做压缩，有些决定候选差异的局部峰和中性丢失可能被弱化。于是我们在冻结的候选集合中，再用局部证据调整排名。
它不改变 DreaMS embedding，也不生成候选分子，只是候选级后处理专家。这样定位很重要，因为它解释了为什么 P2b 的结果不能与共享表示的百分点直接相加。

## Slide 16
结果二
P2b 在封存主面板有效，但在极近结构上存在明确风险
LC–MS/MS 代谢物注释课题组会汇报
16
Chart: 冻结 P2b 相对官方 DreaMS 的 Recall@1 变化（百分点）
| P3 主面板 (n=3,000) | near-core (n=496)
变化 | 1.07 | -4.23
主面板净修正
32
89 条修正，57 条新增错误
显著性
p = 0.010
formula-cluster CI 为正
硬边界：不能直接部署到高度相似的 near-isomer 候选集合。
来源：P2B_RANK_FUSION_FORMAL_RECORD_20260823.md
Notes: P2b 在封存的三千条主面板上把 Recall@1 从 0.8793 提高到 0.8900，提升 1.07 个百分点，净修正 32 条，McNemar 检验 p 值约 0.010。
但在 496 条严格 near-core 上，它反而下降 4.23 个百分点。这个负结果必须与主结果同页展示，因为它定义了真实部署边界：局部中性丢失证据能够帮助一般困难候选，却可能误导高度相似的异构体。后续需要仅依赖推理时可得信息的安全门控。
资料来源：
- D:/DreaMS/docs/P2B_RANK_FUSION_FORMAL_RECORD_20260823.md

## Slide 17
方法三
模块三：BioAware 用样本内代谢网络为候选提供上下文
LC–MS/MS 代谢物注释课题组会汇报
17
单条谱图视角
m/z
候选 A、B 的谱学分数接近
信息不足
样本内上下文视角
已注释
底物
候选 A
已注释
产物
共现
代谢物
候选 B
反应
拓扑
若 A 与已检测到的底物/产物构成一致反应邻域，
其候选可信度可以提高；上下文不能替代谱学证据。
Notes: BioAware 解决的是另一类问题：当两种候选的谱学分数非常接近时，查看同一样本中是否检测到合理的底物、产物或反应邻居。它使用的是候选特异的上下文，不是把反应邻居当成同一个分子的正样本。
上下文只作为第二层证据，必须建立在质量、加合物和原始 MS2 边完整性门控之上。没有谱学支持时，不能仅凭通路关系指定身份。

## Slide 18
结果三
BioAware v2 证明候选上下文有增量价值
LC–MS/MS 代谢物注释课题组会汇报
18
Chart: 548 条外部 Level-1 [M−H]− 查询上的开发期增量（百分点）
| 保守门控 full_bioaware | 移除边门控 no_edge_gate | 谱学+已知拓扑
Recall@1 提升 | 3.47 | 4.01 | 2.92
保守专家
19 / 0
修正 / 新增错误
高召回专家
23 / 1
覆盖更高，但风险上升
结论：证明“候选上下文有用”；
尚不等于共享 embedding 已改善，也不是独立盲测。
来源：BIOAWARE_MILESTONE_AND_B4_DIRECT_SHARED_EMBEDDING_20260905.md
Notes: 在化学完整性过滤后的 548 条外部 Level-1 负离子查询上，保守 BioAware 专家提升 3.47 个百分点，修正 19 条且没有新增错误；移除严格边门控后提升更高，但出现一条新增错误。
这个结果证明样本内候选上下文确实能提供独立排序信息。口径上必须保留两个限制：四个生物来源都进入过开发流程，因此不是独立盲测；它是候选级专家，不代表共享谱图 embedding 已经改善。
资料来源：
- D:/DreaMS/docs/BIOAWARE_MILESTONE_AND_B4_DIRECT_SHARED_EMBEDDING_20260905.md

## Slide 19
结果整合
三个模块解决的是不同层次的问题
LC–MS/MS 代谢物注释课题组会汇报
19
模块
回答的问题
改变什么
当前证据与边界
E4-A
共享 embedding
同一分子的谱图能否在不同条件下保持稳定？
所有谱图的
共享表示
5 folds × 3 seeds 稳定正向；
仍是开发 OOF
P2b
局部谱学专家
哪些局部碎片或中性丢失区分候选？
候选排序
封存主面板 +1.07 pp；
near-core −4.23 pp
BioAware
上下文专家
样本内反应邻域能否约束模糊候选？
候选排序
开发期 +3.47 pp、19/0；
不是独立盲测
数值来自不同协议：不能相加；真正需要整合的是证据与安全边界。
Notes: 这一页把三个模块放到同一张图里，但避免制造一个虚假的总分。E4-A 回答共享表示能否变好；P2b 回答局部谱学证据是否能补充全局向量；BioAware 回答样本上下文是否能进一步约束候选。
它们的查询集、候选集和验证级别不同，所以不能把 0.64、1.07 和 3.47 相加。我们最终要整合的是证据链和门控规则，而不是百分点。

## Slide 20
真实数据
真实应用：MTBLS13729 结直肠癌配对组织队列
LC–MS/MS 代谢物注释课题组会汇报
20
受试者
30 对
肿瘤与配对邻近正常组织
病理构成
10 + 10 + 10
左侧管状 / 右侧管状 / 右侧黏液性
采集面板
4
RP± 与 HILIC±
原始文件
240 mzML
60 个样本 × 4 个 LC–MS 面板
1
原始 mzML
峰提取 / 对齐
2
feature 表
MS1 重定量
3
MS/MS 注释
DreaMS / E6 / P2b
4
配对统计
Rmu vs RN
及交互检验
5
验证清单
MS2 / 加合物 / 标准品
数据：MetaboLights MTBLS13729；临床设计来自 clinical_metadata_s2.tsv
Notes: MTBLS13729 包含三十名患者的肿瘤与配对正常组织，共六十个生物样本。病理分为左侧管状、右侧管状和右侧黏液性各十对。每个样本采集四个色谱—离子模式面板，因此共有 240 个 mzML 文件。
这套数据的价值是既有真实复杂样本，又有患者配对设计。当前正式生物学主结果来自重新冻结的 RPLC 空间；HILIC 不在同一完整协议下，因此不把四个面板混成一个总体注释率。
资料来源：
- D:/DreaMS/data/mtbls13729/clinical_metadata_s2.tsv
- D:/DreaMS/docs/MTBLS13729_ANNOTATION_TO_BIOLOGY_BENCHMARK_20260901.md

## Slide 21
真实数据结果
真实数据中，覆盖率增加与证据质量提升必须分开看
LC–MS/MS 代谢物注释课题组会汇报
21
Chart: 共同 RPLC 目标空间的候选覆盖率（16,953 targets）
| 官方 DreaMS | E6 embedding | 冻结 P2b | 三路共识 | 三路并集
覆盖率 | 20.16 | 20.21 | 21.16 | 12.75 | 21.23
Chart: 达到 Level 2a-supported 强谱学证据的 feature 数
| 官方 DreaMS | E6 embedding | 冻结 P2b
feature 数 | 254 | 276 | 230
应用面板按当时冻结的 E6 运行（并非当前 E4-A）；P2b 提高覆盖但强证据数量下降，E6 更接近提高证据质量。
来源：MTBLS13729_ANNOTATION_TO_BIOLOGY_BENCHMARK_20260901.md
Notes: 在 16,953 个共同 RPLC target 中，官方 DreaMS 覆盖 20.16%，E6 为 20.21%，P2b 为 21.16%。但候选覆盖不等于强注释证据。按本项目冻结的 Level 2a-supported 标准，官方有 254 个，E6 增加到 276 个，P2b 反而只有 230 个。
这里需要主动解释：该真实应用面板是在 E4-A 多折结果形成之前冻结的，因此 shared embedding 使用 E6 fixed-v2-sw2。它是冻结应用协议的一部分，不代表 E6 优于当前 E4-A。
因此 P2b-only 身份更适合作为需要正交验证的假设，而不是直接纳入主要生物学结论。三路共识优先用于复核，三路并集只能代表候选发现上限。
资料来源：
- D:/DreaMS/docs/MTBLS13729_ANNOTATION_TO_BIOLOGY_BENCHMARK_20260901.md

## Slide 22
生物学结果
当前最稳定的生物学锚点：feature 3222
LC–MS/MS 代谢物注释课题组会汇报
22
三路共识 · Level 2a-supported
m/z 448.33946
RT 631.066 s
C20:4 arachidonoylcarnitine-like
靶向 EIC 检出
100%
5 ppm，局部峰解析
黏液性肿瘤 vs 配对正常（Rmu vs RN）
+1.228 ～ +1.760 log2FC
约 2.34 ～ 3.39 倍；三种归一化下最大 primary q = 0.0925
不能过度解释
• Rmu vs Rtu 交互检验未通过 FDR 10%
• 因此尚不能称为“黏液性特异”
• C20:4 双键位置与精确异构体仍未确定
• 静态丰度差异不等于脂肪酸氧化通量或酶活变化
来源：MTBLS13729_FROZEN_BIOLOGY_RESULT_20260829.md；冻结表型盲三路面板
Notes: feature 3222 是当前最稳定的主结果。它的 m/z 为 448.33946255，保留时间约 631.066 秒，三路方法一致支持 C20:4 arachidonoylcarnitine-like，达到项目定义的 Level 2a-supported；靶向 EIC 在相关样本中百分之百检出。
在黏液性肿瘤与配对正常组织之间，log2 fold-change 在不同归一化下为 1.228 到 1.760，约二点三四到三点三九倍，主效应最大 q 值为 0.0925。
但它与右侧管状肿瘤的交互检验没有通过 FDR 10%，所以不能说“黏液性特异”。目前只能把结构写到长链酰基肉碱类别或 C20:4-like；精确双键位置和异构体仍需标准品。
资料来源：
- D:/DreaMS/docs/MTBLS13729_FROZEN_BIOLOGY_RESULT_20260829.md

## Slide 23
验证路径
从“候选命中”到“可发表身份”，还需要逐级补齐证据
LC–MS/MS 代谢物注释课题组会汇报
23
L1 同方法标准品
RT 共洗脱 + 全谱匹配 + spike-in
L2a 强谱学支持
参考谱一致，诊断碎片稳定；仍保留异构体边界
L2b 结构类别
支持分子类别或骨架，无法锁定精确异构体
L3 分子式 / 候选集合
质量与加合物约束下的待验证候选
近期验证优先级
3019 / 1717 / 3222
人工 MS2 + 加合物/异构体复核
身份层级按本项目冻结证据口径表达；不把候选排名等同于标准品确认
Notes: 这一页把最终落地路径讲清。计算注释提供的是候选和证据，不是自动获得 MSI Level 1。L3 可能只有分子式或候选集合；L2b 能支持结构类别；L2a 有较强参考谱和诊断碎片支持；L1 仍要求同方法标准品、保留时间、全谱和加标共洗脱。
当前优先人工复核 3019、1717 和 3222 的 MS2、加合物和异构体；对 3222 先确认长链酰基肉碱类别，再决定是否购买或合成具体标准品。

## Slide 24
总结与下一步
总结：我们正在把“相似谱图”推进为“可验证身份”
LC–MS/MS 代谢物注释课题组会汇报
24
01
问题
从条件依赖的 MS/MS 观测中恢复稳定结构信息，并在冻结候选中排序。
02
方法
共享 embedding、局部谱学专家和生化上下文分别补充不同证据。
03
结果
E4-A 多折稳定正向；P2b 与 BioAware 有增量，但边界必须同时报告。
04
生物学
MTBLS13729 得到 feature 3222 稳定丰度信号，精确身份仍待标准品验证。
下一步：独立盲测｜面向决策边界的共享表示训练｜3019/1717/3222 标准品与正交验证
Notes: 最后用四句话收束。第一，我们已经把任务、输入输出和评价协议定义清楚。第二，三类模块分别对应全局表示、局部谱学证据和样本上下文。第三，当前结果既有稳定正向，也有清楚的失败与安全边界。第四，真实数据中已经得到可复核的候选和丰度信号，但最终身份仍需实验验证。
下一阶段优先做三件事：建立真正独立的盲测；围绕错误决策边界改进共享 embedding，而不是扩大已经失效的训练核；对 3019、1717 和 3222 完成人工谱学复核与标准品验证。
结束时可以说：以上是目前课题的完整进展，欢迎大家从质谱实验、代谢生物学和统计设计三个角度提出意见。